УТВЕРЖДАЮ

Руководитель УСЗН

в МР «Тляратинский район»

С. Г. Шахбанов

________________________

«06» февраля 2018г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)- МКДОУ «Нурухский детский сад»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования (2 раздел)

1.2. Адрес объекта _368422,    РД,  Тляратинский район с. Нурух   ул Джамалудинова 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ___2___ этажей,              108    кв. м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _______кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ______нет

1.4. Год постройки здания 1999 последнего капитального ремонта _____2018____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __2019______, капитального _________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное    учреждение «Нурухский детский сад» с. Нурух Тляратинский район, Республики Дагестан, МКДОУ «Нурухский детский сад  368422 РД,  с .Нурух Тляратинский район ул Джамалудинова 2

Юридический адрес организации (учреждения) 368422, РД, с. Нурух Тляратинский район Джамалудинова 2

  - Нурух ул. Джамалудинова 2

1.8. Основание для пользования объектом ( аренда)

1.9. Форма собственности (, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование)  Управление образованием Администрации МР «  Тляратинский район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 368422, РД, с. Тлярата Тляратинский раон,  ул.Победная 48

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с частичным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (15 в день), вместимость, пропускная способность

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусный маршрут «Тлярата –Нурух»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрен

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать_______)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________)

3.3 Вариант организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.  На пути следования к объекту предусмотрен тротуар, вследствие чего все группы обслуживаемых лиц имеют возможность беспрепятственно посещать данного ОСИ. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах.  Покрытие прилегающей территории  присутствует. Отсутствует  стоянка для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена. Центральный вход в здание  не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения (отметка уровня входного тамбура выше(2 ступени – около 0,4м) отметки подхода(земли)). Диаметр поворотной зоны наружной входной площадки не соответствует нормам (менее 2,2 м.) В дверных проемах присутствуют пороги. Нет кнопки вызова помощника и автоматически открывающихся дверей. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _2018г._______________________________

в рамках исполнения __Государственной программы РД «Доступная среда» на 2018 год.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменятся с ДУ до ДП-В, «Территория, прилегающая к зданию» с ДУ до ДП-В, «Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) с ДУ до ДП-В, «санитарно-гигиенические помещения» с ДЧ до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Доступен всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Комиссией по координации  деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других  маломобильных групп населения  МР  «Тляратинский район»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата __планируется размещение до конца 2018 года на портале «Жить вместе».

(nurukhs.tvoysadik.ru)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_02___» февраля  2018 г.,

- Акта обследования объекта: № 26 от «02» февраля  2018____ г.

- Решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения  МР «с. Нурух Тляратинский район» от «05» февраля  __2018 г.